SOLICITARE DE OFERTĂ

Primăria municipiului Ungheni, Vă invită să transmiteți o oferta de preţ pentru achiziționarea de generatoare electrice, destinate alimentării de rezervă pentru Punctul de dirijare în situații de urgență, care urmează a fi procurate în cadrul proiectului ”Dezvoltarea capacităților pentru adaptarea și prevenirea riscurilor de dezastre a orașelor transfrontaliere”, ROMD00386, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova.

Obiectul contractului – generatoare electrice care vor corespunde următoarelor specificații:

| # | Tip echipament | Specificații | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Generator electric | Curent (A) minim 32 A Nivelul de sunet maxim 72 dB Greutatea maximă 90 kg Putere nominală (W) minim 5.5 kW Tensiunea la ieşire (V) 220 V Tip carburant Benzină Capacitatea rezervorului de combustibil minim 25 l Putere maximă (W) 6 kW Dimensiuni (L x W x H x Ø) aproximative 684 x 562 x 557 mm | 2 |
|  | Accesorii incluse: | Baterie pentru pornire electrică, cabluri de conectare, manual de utilizare |  |

Aceste specificații trebuie considerate ca fiind cerinţe minime.

Suntem interesaţi de echipamente care răspund următoarelor criterii:

- Raport optim între preţ şi calitate.

- Criteriul de atribuire utilizat în cadrul prezentei proceduri de achiziție este „preţul cel mai scăzut“.

- Servicii incluse: livrare, instalare, punere în funcțiune și instruire inițială a utilizatorilor

- Garanție: minim 12 luni

- Furnizare la cota zero TVA, conform Programului Interreg NEXT România – Republica Moldova, pentru proiectele de asistență tehnică (pachetul de documente confirmative va fi prezentat la semnarea contactului).

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră financiară semnată și ștampilată, transmisă până la data de 22 Mai 2026, ora 16:00, la adresele de e-mail:

primaria.ungheni@gmail.com

– 3 –

Mulţumim anticipat pentru colaborare!