SOLICITARE DE OFERTĂ

Primăria municipiului Ungheni, Vă invită să transmiteți o oferta de preţ pentru achiziționarea de măști de protecție completă, care urmează a fi procurate în cadrul proiectului ”Dezvoltarea capacităților pentru adaptarea și prevenirea riscurilor de dezastre a orașelor transfrontaliere”, ROMD00386, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova.

Obiectul contractului - măști de protecție completă, care vor corespunde următoarelor specificații:

| # | Tip echipament | Specificații | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mască de protecție completă | - acoperire: integrală a feței (full-face) - compatibilitate cu filtre standard: tip RD40 / EN 148-1 sau echivalent - protecție împotriva: particule (praf, aerosoli), fum, gaze și vapori toxici, agenți biologici - vizieră panoramică - tratament anti-aburire (anti-fog) - rezistență la zgârieturi și impact - corp mască: silicon sau cauciuc termoplastic (TPE) hipoalergenic - rezistent la: substanțe chimice, uzură, dezinfectanți - etanșare facială eficientă - sistem de prindere: curele reglabile (minim 4–5 puncte) - utilizare confortabilă pe durată extinsă - supapă de inspirație și expirație eficientă - rezistență redusă la respirație - compatibilitate cu filtre interschimbabile - posibilitate de înlocuire filtre - întreținere ușoară - reutilizabilă | 10 |
|  | Accesorii incluse pentru Mască de protecție completă: | - minim 1 filtru compatibil / mască (tip ABEK-P3 sau echivalent) - manual de utilizare | 10 |

Aceste specificații trebuie considerate ca fiind cerinţe minime.

Suntem interesaţi de echipamente care răspund următoarelor criterii:

- Raport optim între preţ şi calitate.

- Criteriul de atribuire utilizat în cadrul prezentei proceduri de achiziție este „preţul cel mai scăzut“.

- Produsele vor fi certificate conform standardelor europene (EN 136, EN 14387 sau echivalent).”

- Garanție: minim 12 luni

- Furnizare la cota zero TVA, conform Programului Interreg NEXT România – Republica Moldova, pentru proiectele de asistență tehnică (pachetul de documente confirmative va fi prezentat la semnarea contactului).

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră financiară semnată și ștampilată, transmisă până la data de 20 Mai 2026, ora 16:00, la adresa de e-mail:

primaria.ungheni@gmail.com

Mulţumim anticipat pentru colaborare!