SOLICITARE DE OFERTĂ

Primăria municipiului Ungheni, Vă invită să transmiteți o oferta de preţ pentru achiziționarea de tărgi pentru transport pacienți, destinată utilizării în intervenții de urgență, transport medical și situații de evacuare, ușoară de manevrat, care urmează a fi procurate în cadrul proiectului ”Dezvoltarea capacităților pentru adaptarea și prevenirea riscurilor de dezastre a orașelor transfrontaliere”, ROMD00386, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova.

Obiectul contractului - tărgi pentru transport pacienți, destinată utilizării în intervenții de urgență, transport medical și situații de evacuare, de nivel profesional, robustă, ușoară și ușor de manevrat, care vor corespunde următoarelor specificații:

| # | Tip echipament | Specificații | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Targă pentru transport pacienți | Construcție: - cadru din aliaj de aluminiu de înaltă rezistență - rezistent la coroziune, uzură și dezinfectanți - construcție rigidă, stabilă în utilizare Capacitate și greutate - capacitate de încărcare: minim 150–160 kg - greutate targă: maxim 10 kg (ideal ≤8 kg pentru intervenții rapide) - pliabilă (2 sau 4 segmente) pentru transport compact - dimensiuni pliat: compacte pentru depozitare și intervenții mobile Sistem de transport - minim 2 roți integrate (preferabil 4 roți) - roți cu rulare lină și stabilitate crescută - picioare de sprijin / stabilizatoare - spătar reglabil (minim 2–5 poziții) - suprafață din: - material impermeabil - rezistent la dezinfectanți - ușor de curățat - minim 2–3 centuri de siguranță reglabile - sistem de blocare în poziție deschisă - margini și finisaje sigure Dimensiuni orientative: - Lungime: între 1800–1950 mm - Lățime: între 450–550 mm - Înălțime: ≤250 mm | 2 |
|  | Accesorii incluse: | - centuri de siguranță - husă de transport - manual de utilizare |  |

Aceste specificații trebuie considerate ca fiind cerinţe minime.

Suntem interesaţi de echipamente care răspund următoarelor criterii:

- Raport optim între preţ şi calitate.

- Criteriul de atribuire utilizat în cadrul prezentei proceduri de achiziție este „preţul cel mai scăzut“.

- Garanție: minim 12 luni

- Furnizare la cota zero TVA, conform Programului Interreg NEXT România – Republica Moldova, pentru proiectele de asistență tehnică (pachetul de documente confirmative va fi prezentat la semnarea contactului).

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră financiară semnată și ștampilată, transmisă până la data de 20 Mai 2026, ora 16:00, la adresa de e-mail:

primaria.ungheni@gmail.com

– 3 –

Mulţumim anticipat pentru colaborare!